МОДЕЛ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78

ЈАВНА НАБАВКА – Остали лабораторијски материјал

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/15

јул  2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 14/15; дел. бр. 1286/1 од 24.07.2015. год. и Решења о образовању комисије за ЈНМВ  број 14/15; дел.бр.1287/1 од 24.07.2015. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Остали лабораторијски материјал

ЈН бр. 14/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, цена, јединична мера или примедба. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| VI | Образац понуде | 23 |
| VII | Модел уговора | 27 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 29 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 30 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји

Адреса: Миодрага Новаковића 78

Интернет страница: www.zzjzcuprija.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 14/15 су добра – Остали лабораторијски материјал

4. Контакт

Лице за контакт: Слађана Вељковић

Е - mail адреса: hemija@zzjzcuprija.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/15 су добра – Остали лабораторијски материјал, ознака из општег речника набавке: 33790000

2. Партије

| Број партије | Назив | Вредност партије |
| --- | --- | --- |
| Партија 1. | Ерленмајери и нормални суд |  |
| Партија 2. | Остало лабораторијско стакло |  |
| Партија 3. | Лабораторијски прибор |  |
| Партија 4. | Дурхам цевчице и бирете |  |
| Партија 5. | Пипете |  |
| Партија 6. | Епрувете и металне капице |  |
| Партија 7. | Мензуре и чаше лабораторијске |  |
| Партија 8. | Филтер папир |  |
| Партија 9. | Испиралице |  |

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,  цена, јединична мера или примедба.

|  |  | Партија број1: Ерленмајери и нормални суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Назив материјала |  | Техничке карактеристике | Јед. мера |  | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Erlenmajer ŠG 100 ml |  | Klasa A, zemlja porekla EU | kom |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Erlenmajer sa šlifom 100 ml |  | Klasa A | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Erlenmajer boca 200ml ŠG |  | Klasa A | kom |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Erlenmajer boca 300ml ŠG |  | Klasa A, zemlja porekla EU | kom |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Erlenmajer boca 500ml ŠG |  | Klasa A | kom |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Erlenmajer boca 1000ml UG |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Erlenmajer boca 1000ml ŠG |  | Klasa A | kom |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Erlenmajer boca 2000ml UG |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Normalni sud 5 ml |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Normalni sud 10 ml |  | Klasa A | kom |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Normalni sud 25 ml |  | Klasa A | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Normalni sud 50 ml |  | Klasa A | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Normalni sud 100 ml |  | Klasa A | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Normalni sud 200 ml |  | Klasa A | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Normalni sud 250ml |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Normalni sud 500ml |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Normalni sud 1000 ml |  | Klasa A | kom |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Normalni sud 2000 ml |  | Klasa A | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Партија број 2 Остало лабораторијско стакло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Назив материјала |  | Техничке карактеристике | Јед. мера |  | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Kvarcna kiveta d-50mm |  |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kvarcna opticka kiveta d-10 mm |  | Za spektrofotometar | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Staklene solje za uparavanje od 300ml |  | R=95mm | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Staklena kiveta d-lcm |  | Za spektrofotometar | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stakleni stapici |  | 5mmx250 | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stakleni stapici |  | 3mmx250 | kom |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tikvice sa okruglim dnom od 300ml slifovane bez čepa |  | Klasa A NS 29/32 | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Levak stakleni Ø 55mm |  | Klasa A | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Levak stakleni Ø 10cm |  | Klasa A | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Levak stakleni Ø 15cm |  | Klasa A | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Staklene perle Ø 2-3 mm |  | Klasa A | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Stakleni levak -1000ml |  | Kruškasti , za odvajanje | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ljuspice Q100 kom |  | 22x22 | pak |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Plocice za mikroskopiranje 1/50 |  |  | kom |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Reagens boca staklena 250 ml |  | Tamno staklo, Graduisana | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens boca staklena 500 ml |  | Tamno staklo, Graduisana | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија број 3: Лабораторијски прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера |  | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Automatska propipeta | Pipette controller za pipete od 1-100ml | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Lab. dispenser | 2-10ml | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Laboratorijski sat | Electronic timer clock ( sa stopericom) | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Pincete | Metalne 160 mm | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Laboratorijske kašike | Metalne, duple 250 mm | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Automatska pipeta | Zapreminski raspon od 100-1000µl (0.1-1ml) | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Accu jet | Zapreminski raspon od 0.1-100ml | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Korpe zicane | 195x195x145 mm od nerđajućeg čelika | kom |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Korpe zicane | 265x265x200 mm, od nerđajućeg čelika | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Korpe žičane | 135 x 135 x100mm,od nerđajućeg čelika | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Laboratorijske eze | Omčaste 0.4mm | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Laboratorijske eze | ubodne | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Držači za eze | metalni | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Bubreznjak | 254 x 141 x 33 mm | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Testerice 1/10 |  | pak |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Pean | 1 kom-125 mm 1 kom-180mm | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Партија број 4: Дурхам цевчице и Бирете

| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера | Количина | Попуњава понуђач |  |  |
|  |  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Durhamove cevčice | 6x50mm | kom | 200 |  |  |  |
| 2 | Durhamove cevčice | 6x40mm | kom | 200 |  |  |  |
| 3 | Durhamove cevčice | 54x45mm | kom | 200 |  |  |  |
| 4 | Durhamove cevčice | 6x30mm | kom | 200 |  |  |  |
| 5 | Bireta povratna 25 ml sa medjuslavinom | Tamna,Klasa A | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Bireta automatsaka po Peletu od 50ml | Klasa A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |

Партија број 5: Пипете

| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |
|  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Pipete 1 ml. | Klasa A (graduisane) | kom | 110 |  |  |  |  |
| Pipete 5 ml. | Klasa A (graduisane) | kom | 15 |  |  |  |  |
| Pipete 10ml | Klasa A (graduisane) | kom | 160 |  |  |  |  |
| Pipeta graduisana sa klipom od 10 ml | Klasa A | kom | 2 |  |  |  |  |
| Pipeta graduisana sa klipom 20 ml | Klasa A | kom | 2 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 1 ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 2 ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 5 ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Piprta trbusasta 10 ml. | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 15 ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 20 ml; Klasa A5; kom; 5. | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 25ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 50 ml | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Pipeta trbusasta 100 ml | Klasa A | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |

Партија број 6: Епрувете и металне капице

| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |
|  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Epruvete 30x250 | Klasa A | kom | 200 |  |  |  |  |
| Epruvete 18x180 | Klasa A | kom | 400 |  |  |  |  |
| Epruvete 16x160 | Klasa A | kom | 600 |  |  |  |  |
| Epruvete 13x130 | Klasa A | kom | 200 |  |  |  |  |
| Metalni zapušači | za epruvete Ø30 | kom | 100 |  |  |  |  |
| Metalni zapušači | za epruvete Ø18 | kom | 150 |  |  |  |  |
| Metalni zapušači | za epruvete Ø16 | kom | 200 |  |  |  |  |
| Metalni zapušači | za epruvete Ø13 | kom | 100 |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |

Партија број 7: Мензуре и часе лаб.

| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |
|  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Menzura 50 ml VF | Klasa A | kom | 10 |  |  |  |  |
| Menzura 100 ml VF | Klasa A | kom | 25 |  |  |  |  |
| Menzura 50 ml sa Šlifom | Klasa A | kom | 20 |  |  |  |  |
| Menzura 250 ml VF | Klasa A | kom | 3 |  |  |  |  |
| Menzura 1000 ml VF | Klasa A | kom | 2 |  |  |  |  |
| Menzura 2000 ml VF | Klasa A | kom | 5 |  |  |  |  |
| Čaša VF 1000 ml | Klasa A | kom | 10 |  |  |  |  |
| Čaša VF 500 ml | Klasa A | kom | 10 |  |  |  |  |
| Čaša VF 100 ml | Klasa A | kom | 30 |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Партија број 8: Филтер папир |
| --- | --- |

| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив материјала | Техничке карактеристике | Јед. мера | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |
|  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Kvantitativni filter papir 1/100 | Precnik 90mm,plava traka, bez pepela | kutija | 10 |  |  |  |  |
| Kvalitativni filter papir | 58x58 | tabak | 300 |  |  |  |  |
| Fiber glas filter Grade EPM2000, 1/100 | Precnik 4,7cm za suspendovane čestice Watman ili ekivalent | kutija | 5 |  |  |  |  |
| Cellulose nitrate filter paper 0.45µm,kom.100 | prečnik-50mm veličina pora 0.45µm | kom | 3 |  |  |  |  |
| Univerzalni indikator papir p | pH 0-14 | kut | 2 |  |  |  |  |
| Cellulose nitrate filter | za membran filtraciju Pore0,45 Prečnik 47mm -Sartorius ili ekivalent | pak | 50 |  |  |  |  |
| Filter papir 1/100 | za čađ 55 mm(MN GF-6 Machery-Nagel) ili ekivalent | pak | 10 |  |  |  |  |
| Filter čaure 30x100mm 25kom | Stakaklenim vlaknima Munktel ili ekivalent | pak | 20 |  |  |  |  |

|  |  | Партија број 9: Испиралице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Назив материјала |  | Техничке карактеристике | Јед. мера |  | Количина | Попуњава понуђач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Јед.цена дин. | Вредност 5х6 | Примедба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ispiralica za imisiona merenja |  |  | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kao pokazatelj performansi, može se postići relativna standardna devijacija reda veličine od +/-10 % za izmerene koncentracije između 80ug SO2/m i SO2/m3 u vazduhu ambijenta.

Donja granica detekcije

Donja granica detekcije sumpor-dioksida u 10 mL rastvora uzorka u TCM leži između 0,2 ug i 1,0 ug, a dobijena je na osnovu dvostruke standardne devijacije nultog rastvora (7.1.2). Ovo odgovara koncentraciji između 7 ug SO2/m3 i 33 ug SO2/m3 ( od 0,002 ppm (v/v) do 0,011 ppm (v/v) u uzorku vazduha od 30 L ( na primer 1h uzimanja uzorka pri 0,5 L/min).

Izveštaj o ispitivanju

U izveštaju o ispitivawu navode se sledeći podaci:

1) potpuna identifikacija uzorka vazduha;

2) povezivanje na ovaj standard;

3) dobijeni rezultati;

4) sve neuobičajene pojave zapažene u toku određivanja;

5) svi postupci koji nisu utvrđeni ovim standardom ili standardima na koje se u njemu poziva, ili se smatraju neobaveznim.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Понуђач је у обавези да достави важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  Остали лабораторијски материјал ЈН бр. 14/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2015. године до 9 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3. ПАРТИЈЕ

Напомена: - Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. - Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. - У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. - Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум 45 дана, од дана испостављања фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара. Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке – на адресу наручиоца:

Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји

Адреса: Миодрага Новаковића 78

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78, или електронске поште на е-маил : hemija@zzjzcuprija.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 14/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, по следећим критеријумима оцењивања:

| Р. бр. | Критеријуми оцењивања | Пондер |
| --- | --- | --- |
|  | Понуђена цена | 50 |
|  | Услови (рок плаћања) плаћања | 25 |
|  | Рок испоруке услуге | 25 |
| УКУПНО |  | 0-100 |

Начин примене методологије за доделу пондера: број пондера = маx. број пондера x најнижа понуђена цена / понуђена цена.

Начин примене методологије за доделу пондера: број пондера = маx. број пондера x понуђени рок плаћања / најдужи рок плаћања.

Начин примене методологије за доделу пондера: број пондера = маx. број пондера x најкраћи рок испоруке / понуђани рок испоруке.

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио боље услове плаћања. У случају једнаких услова плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок испоруке |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈНМВ – ОСТАЛИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Закључен између:

Наручиоца Завода зајавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји

са седиштем у Ћуприји,

улица Миодрага Новаковића 78,

ПИБ:101527126,

Матични број: 07166923,

Број рачуна: 840-131667-14,

Назив банке:Управа за трезор,

Телефон:035/8470-036;

Телефакс:035/8470-559

кога заступа директор др. Горан Радовановић

(у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................,

улица ..........................................,

ПИБ:..........................,

Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ ,

Назив банке:......................................,

Телефон:............................,

Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број:14/15

Број и датум одлуке о додели уговора:__________.године.

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка Осталог лабораторијског материјала , сходно понуди понуђача из конкурсне документације.

Члан 2.

Укупна цена уговорних добара је __________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

Понуђач је у обавези да испоштује цену, рок и место испоруке добара из понуде, а наручилац је у обавези да испоштује рок плаћања из исте.

Члан 4.

Понуђач гарантује наручиоцу да купљена добра немају стварних и правних недостатака, те да иста у потпунитости одговарају техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде које су у прилогу овог Уговора.

Члан 5.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати договором. У случају да то није могуће утврђиваће се надлежност суда.

Члан 6.

Уколико једна уговорна страна не испоштује своје обавезе из уговора, друга страна може захтевати раскид уговора, уз наплату настале штете.

Члан 7.

Овај уговор производи правно дејство даном обостраног потписивања и има рок трајања од годину дана од дана обостраног потписивања.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

Члан 9.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке, доставити доказ негативне референце.

ПОНУЂАЧ                                                               НАРУЧИЛАЦ

___________                                                           _______________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавке], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.