Pitanje:

Partija 8, stavka 7.

Da li je prihvatljivo da veličina pora bude 0,7 um, gramaža 75 g/m2, debljina 0,45 mm?

Odgovor:

Neophodno je da veličina pora filter papira bude 0.45 mm.

Pitanje:

Partija 2. Stavka 7.

Da li je odgovarajuce ponuditi tikvicu sa okruglim dnom I NS 29/32 od 250ml ili od 500ml,ili kataloski broj za tikvicu od 300ml.

Stavka 15 I 16. Da li mislite na boce sa navojem sa plavim cepom?

Odgovor:

Potrebno je ponuditi tikvicu od 300ml.

Misli se na boce sa plavim cepom.

Pitanje:

Partija 4.

Stavka 3. Molim Vas da proverite dimenzije, da li ste mislili na 5x40mm?

Da misli se na dimenzije 5x40mm.